IIiGG.271.12.2018.KD                                   

 ZAŁĄCZNIK NR 2 
	


(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Gmina Tyrawa Wołoska

      38-535 Tyrawa Wołoska 175

OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego, Znak: IIiGG.271.12.2018.KD:  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Hołuczków na dz. nr ewid. 161/1”.
JA/MY, NIŻEJ PODPISANI

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku składania oferty przez

podmioty występujące wspólnie podać  nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem według cen jednostkowych z poniższego zestawienia. 

4. Wartość całkowita zamówienia:
Cena netto: ………………………….. zł.

Podatek VAT ………. %, tj. ……………………… zł.

Cena brutto: …………………………. zł.

(Słownie złotych cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

5. Oferujemy wykonanie zadania  zgodnie z poniższym  zestawieniem:

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie gm. Tyrawa Wołoska - zadanie nr 9
	
	
	

	1
	KNR 5-12 020501
	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m
	szt.
	1
	
	

	2
	KNNR 5 090301
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m
	słup
	1
	
	

	3
	KNNR 5 090304
	Montaż śrub hakowych M16x250
	szt.
	2
	
	

	4
	KNNR 5 090304
	Hak typ EZh-2 mocowany taśmą
	szt.
	2
	
	

	5
	KNNR 5 090304
	Montaż uchwytów końcowych typ SO34.250
	szt.
	2
	
	

	6
	KNNR 5 090501
	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typ AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2
	ukm.przew.
	0,043
	
	

	7
	KNNR 5 100202
	Montaż wysięgników dwuramiennych typ W-2
	szt.
	1
	
	

	8
	KNNR 5 100402
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa URBINO LED55W
	szt.
	2
	
	

	9
	KNNR 5 0902-

06

p.a.
	Montaż zacisków SL11.11
	szt.
	3
	
	

	10
	KNNR 5 100303
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	kpl.przew.
	2
	
	

	11
	KNNR 5 1302-

02

p.a.
	Pomiar AsXSn 2x35
	kpl
	1
	
	

	12
	KNR-W 4-03 1205-05
	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	pomiar.
	1
	
	

	13
	KNP 18 1346-

01.12
	Pomiar rezystancji uziemienia słupa
	kpl.
	1
	
	

	14
	KNR 5-10 080302
	Montaż odgromników typu GXO-0,66/5
	kpl.
	1
	
	

	15
	KNNR 5 040601
	Montaż tabliczek z napisem "WO"
	szt.
	2
	
	

	16
	
	Obsługa geodezyjna
	kpl.
	1
	
	

	17
	
	Opłata za dopuszczenie do prac w stacji trafo  przez RE Sanok
	kpl.
	1
	
	

	18
	KNNR 5 060307
	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bedna ka o przekroju do 200 mm2)
	r-m
	10
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	
	
	


Słownie:  

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie-T zAaBd.E nLrA 9 ELEMENTÓW SCALONYCH

	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	Uproszczone
	RAZEM

	
	Kosztorys
	
	
	
	
	
	
	


Słownie:  

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zad.Z nErS 9TAWIENIE ROBOCIZNY

	Lp.
	
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	robocizna
	
	r-g
	33,2778
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	


Słownie:  

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zadZ. EnSr T9AWIENIE MATERIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Il. inw.
	Il. wyk.
	Cena jedn.
	Wartość
	Grupa

	1.
	Bednarka Fe/Zn 25x4
	m
	10,4000
	
	10,4000
	
	
	

	2.
	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
	m3
	0,0120
	
	0,0120
	
	
	

	3.
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,1500
	
	0,1500
	
	
	

	4.
	Hak typ EZh-2
	szt.
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	

	5.
	konstrukcje mocujące
	kg
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	

	6.
	Odgromnik typu GXO-0,66/5
	szt
	1,0200
	
	1,0200
	
	
	

	7.
	Oprawa URBINO LED55W
	kpl.
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	opr

	8.
	Płyta stopowa
	szt.
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	9.
	Płyta ustojowa U-0,85
	szt
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	10.
	przewód aluminiowy wielodrutowy
	m
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	11.
	Przewód AsXSn 2x35
	m
	44,7200
	
	44,7200
	
	
	

	12.
	Przewód YDY 3x2,5
	m
	8,3200
	
	8,3200
	
	
	

	13.
	Śruba hakowa M16x250
	szt.
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	

	14.
	śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług. do 80 mm
	kg
	0,0700
	
	0,0700
	
	
	

	15.
	tabliczka WO
	szt.
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	

	16.
	Taśma typ SOT37 wraz z klamerką
	szt.
	2,0000
	
	2,0000
	
	
	

	17.
	Uchwyt końcowy SO34.250
	szt.
	2,3457
	
	2,3457
	
	
	

	18.
	wkładka gumowa typ PK
	szt.
	0,6914
	
	0,6914
	
	
	

	19.
	wsporniki odgromnika
	szt
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	20.
	wsporniki z uchwytem bezśrubowym
	szt.
	10,1000
	
	10,1000
	
	
	

	21.
	Wysięgnik dwuramienny W-2
	szt.
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	22.
	Zacisk SL11.11
	szt.
	3,4057
	
	3,4057
	
	
	

	23.
	złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych
	-szt
	1,0200
	
	1,0200
	
	
	

	24.
	Żerdź E10,5/2,5
	szt.
	1,0000
	
	1,0000
	
	
	

	25.
	materiały pomocnicze
	zł
	
	
	
	
	
	

	
	
	RAZEM
	
	


Słownie:  

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zad. nZrE 9STAWIENIE SPRZĘTU

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1.
	Ciągnik kołowy 63kW (1)
	m-g
	0,0667
	
	

	2.
	koparko-spycharka 0.15 m3
	m-g
	0,9900
	
	

	3.
	Podnośnik mont.PHM na sam.(2)
	m-g
	4,6735
	
	

	4.
	Pompa przepon.spal.do 35m3/h
	m-g
	0,0100
	
	

	5.
	Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t
	m-g
	0,4000
	
	

	6.
	przyczepa do przewożenia kabli
	m-g
	0,0667
	
	

	7.
	Przyczepa skrzyniowa 3.5t
	m-g
	1,0600
	
	

	8.
	Samochód dostaw.do 0.9t (1)
	m-g
	0,7873
	
	

	9.
	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
	m-g
	1,0600
	
	

	10.
	Żuraw samochodowy do 4t (1)
	m-g
	1,4667
	
	

	
	
	
	RAZEM
	


Słownie:  

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do ……………………..
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym

8. NIE POWIERZYMY zamówienia podwykonawcom,

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

......................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ...............
- do ................
; niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (projektem umowy), określonymi w Zamówieniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………….......……,…

Nr telefon: ……………………………., Numer faksu: ………………………….......,

e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………. .

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

1.
 ……………………………………………………………………

2.
 ……………………………………………………………………

3.
……………………………………………………………………

4.
……………………………………………………………………

5.  
 ……………………………………………………………………

6.     ……………………………………………………………………

7.     ……………………………………………………………………

8.     ……………………………………………………………………

9.     ……………………………………………………………………

    ........................................................................

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,

 







pieczątka, data
PAGE  
6

