KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rozpuciu

dz. nr 459 i 457

(dz. nr 459 w km 0+000 do km 0+144 i dz. nr 457 w km 0+000 do km 0+085)

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1. | KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechanicznie spycharką, grunt zadarniony R=0,955 M=1,000 S=1,000 | m³ | 43,095 |  |  |
| 2. | KNR 201/211/5 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparkach 0,40m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW, samochód 5-10t | m³ | 43,095 |  |  |
| 3. | KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III | m³ | 34,000 |  |  |
| 4. | KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m² | 647,400 |  |  |
| WARSTWA UZUPEŁNIAJĄCA |  |  |  |  |  |
| 5. | KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | m3 | 64,740 |  |  |
| NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
| 6. | KNR 231/204/5 Nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm | m2 | 647,400 |  |  |
| 7. | KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | m | 8,500 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |