ZAŁĄCZNIK NR 6

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej - zadanie nr 8 |
| --- | --- |
| INWESTOR | : Gmina Tyrawa Wołoska |
| ADRES INWESTORA | : 38-535 Tyrawa Wołoska |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:     	           zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej - zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 5-12 020501 | Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m | szt. | 2 |
| 2 | KNNR 5 090301 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m | słup | 2 |
| 3 | KNNR 5 090301 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m | słup | 1 |
| 4 | KNNR 5 090304 | Montaż śrub hakowych M16x200 | szt. | 3 |
| 5 | KNNR 5 090304 | Montaż śrub hakowych M16x250 | szt. | 2 |
| 6 | KNNR 5 090304 | Hak typ EZh-2 mocowany taśmą | szt. | 3 |
| 7 | KNNR 5 090304 | Montaż uchwytów przelotowo-narożnych typ SO 30 | szt. | 4 |
| 8 | KNNR 5 090304 | Montaż uchwytów końcowych typ SO34.250 | szt. | 8 |
| 9 | KNNR 5 090501 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typ AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 | ukm.przew. | 0,438 |
| 10 | KNNR 5 100202 | Montaż wysięgników typ Wo-4 | szt. | 4 |
| 11 | KNNR 5 100202 | Montaż wysięgników typ Wo-5 | szt. | 1 |
| 12 | KNNR 5 100202 | Montaż wysięgników typ WO-I/ZN | szt. | 3 |
| 13 | KNNR 5 100402 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa URBINO LED55W | szt. | 8 |
| 14 | KNNR 5 0902- 06 p.a. | Montaż zacisków SL11.11 | szt. | 6 |
| 15 | KNNR 5 100303 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 5 |
| 16 | KNNR 5 1302- 02 p.a. | Pomiar AsXSn 2x25 | kpl. | 1 |
| 17 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1 |
| 18 | KNR-W 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 4 |
| 19 | KNP 18 1346- 01.12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa | kpl. | 1 |
| 20 | KNR 5-10 080302 | Montaż odgromników typu GXO-0,66/5 | kpl. | 1 |
| 21 | KNNR 5 040601 | Montaz tabliczek z napisem "WO" | szt. | 2 |
| 22 |  | Obsluga geodezyjna | kpl. | 1 |
| 23 |  | Opłata za dopuszczenie do prac w stacji trafo przez RE Sanok | kpl. | 1 |
| 24 | KNNR 5 060307 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bedna ka o przekroju do 200 mm2) | r-m | 40 |

# ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna |  | r-g | 124,2240 |

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bednarka Fe/Zn 25x4 | m | 41,6000 | 41,6000 |
| 2. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0,0240 | 0,0240 |
| 3. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0,3000 | 0,3000 |
| 4. | Hak typ EZh-2 | szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 5. | konstrukcje mocujące | kg | 16,0000 | 16,0000 |
| 6. | Odgromnik typu GXO-0,66/5 | szt | 1,0200 | 1,0200 |
| 7. | Oprawa URBINO LED55W | kpl. | 8,0000 | 8,0000 |
| 8. | Płyta stopowa | szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 9. | Płyta ustojowa U-0,85 | szt | 3,0000 | 3,0000 |
| 10. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 1,0000 | 1,0000 |
| 11. | Przewód AsXSn 2x35 | m | 455,5200 | 455,5200 |
| 12. | Przewód YDY 3x2,5 | m | 20,8000 | 20,8000 |
| 13. | Śruba hakowa M16x200 | szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 14. | Śruba hakowa M16x250 | szt. | 2,0000 | 2,0000 |
| 15. | śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług.do 80 mm | kg | 0,0700 | 0,0700 |
| 16. | tabliczka WO | szt. | 2,0000 | 2,0000 |
| 17. | Taśma typ SOT37 wraz z klamerką | szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 18. | Uchwyt końcowy SO34.250 | szt. | 11,5215 | 11,5215 |
| 19. | Uchwyt przelotowo-narożny SO30 | szt. | 4,0000 | 4,0000 |
| 20. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 7,0430 | 7,0430 |
| 21. | wsporniki odgromnika | szt | 1,0000 | 1,0000 |
| 22. | wsporniki z uchwytem bezśrubowym | szt. | 40,4000 | 40,4000 |
| 23. | Wysięgnik Wo-4 | szt. | 4,0000 | 4,0000 |
| 24. | Wysięgnik Wo-5 | szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 25. | Wysięgnik Wo-5' | szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 26. | Zacisk SL11.11 | szt. | 9,6415 | 9,6415 |
| 27. | złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych | -szt | 1,0200 | 1,0200 |
| 28. | Żerdź E10,5/2,5 | szt. | 2,0000 | 2,0000 |
| 29. | Żerdź E10,5/6 | szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 30. | materiały pomocnicze | zł |  |  |

# ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 63kW (1) | m-g | 0,6789 |
| 2. | koparko-spycharka 0.15 m3 | m-g | 2,0700 |
| 3. | Podnośnik mont.PHM na sam.(2) | m-g | 21,0610 |
| 4. | Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 0,0200 |
| 5. | Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t | m-g | 1,2000 |
| 6. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,6789 |
| 7. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 2,1200 |
| 8. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 3,0545 |
| 9. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 2,1200 |
| 10. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 4,8789 |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej- zadanie nr 7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il. wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YAKY 4x35 0,6/1kV TF-ka | m | 383,7600 |  | 383,7600 |
| 2. | Przewod YDY 3x2,5 750V TF-ka | m | 87,3600 |  | 87,3600 |
| 3. | Oprawa URBINO LED 55W | kpl. | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 4. | szafa SO | kpl. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 5. | Rura oslonowa z PCV DVK 75 AROT | m | 20,8000 |  | 20,8000 |
| 6. | Elementy montażowe | szt | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 7. | Fundament F-150/200 | szt | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 8. | tabliczka bezpiecznikowa słupowa | szt. | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 9. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 | m | 345,2800 |  | 345,2800 |
| 10. | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 1,2180 |  | 1,2180 |
| 11. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,0840 |  | 0,0840 |
| 12. | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm | m2 | 133,5600 |  | 133,5600 |
| 13. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1,0500 |  | 1,0500 |
| 14. | Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 | szt | 68,0000 |  | 68,0000 |
| 15. | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,0050 |  | 0,0050 |
| 16. | Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA | t | 2,4390 |  | 2,4390 |
| 17. | Odgromnik typu GXO-0,66/5 | szt | 3,0600 |  | 3,0600 |
| 18. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt | 52,0800 |  | 52,0800 |
| 19. | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 | m2 | 0,3050 |  | 0,3050 |
| 20. | Piasek naturalny kopany | m3 | 35,5040 |  | 35,5040 |
| 21. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 22. | Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO | szt | 4,7700 |  | 4,7700 |
| 23. | śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług.do 80 mm | kg | 0,2100 |  | 0,2100 |
| 24. | tabliczka WO | szt. | 8,0000 |  | 8,0000 |
| 25. | Uchwyt kablowy K 24 AC (fi 20-24 x 54 mm) | szt | 17,0000 |  | 17,0000 |
| 26. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 5,1380 |  | 5,1380 |
| 27. | Woda z rurociągów | m3 | 0,1000 |  | 0,1000 |
| 28. | wsporniki odgromnika | szt | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 29. | złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych | -szt | 3,0600 |  | 3,0600 |
| 30. | uchwyty stalowe odstępowe | szt. | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 31. | Rura BE 50 | m | 3,1200 |  | 3,1200 |
| 32. | uchwyty stalowe do mocowania kabla | szt. | 10,0000 |  | 10,0000 |
| 33. | wsporniki z uchwytem bezśrubowym | szt. | 10,1000 |  | 10,1000 |
| 34. | słup NT S-90PC-3 | szt. | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 35. | słup NT S-80PC-3 | szt. | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 36. | wysięgnik NT ST-Y1ram 1,5m | szt. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 37. | wysięgnik NT ST-Y1ram 1,0m | szt. | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 38. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawa Wołoska- zadanie nr 7 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 63kW (1) | m-g | 2,0576 |
| 2. | Kocioł tran.do mas.asf.5000dm3 | m-g | 0,9460 |
| 3. | Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 | m-g | 29,3370 |
| 4. | Piła spal.do cięcia nawie.11kW | m-g | 0,6580 |
| 5. | Podnośnik mont.PHM na sam.(2) | m-g | 11,6900 |
| 6. | Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 0,2100 |
| 7. | Przyczepa do przewoż.kabli 4t | m-g | 1,6686 |
| 8. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 4,6200 |
| 9. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 6,6490 |
| 10. | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 5,0720 |
| 11. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 4,6200 |
| 12. | Spawarka elektr.transfor.500A | m-g | 17,4524 |
| 13. | Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) | m-g | 0,4020 |
| 14. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 2,2286 |