ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA
IIiGG.271.4.2020
                                                                                                                          

	


(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Gmina Tyrawa Wołoska,

      
Tyrawa Wołoska 175,


38-535 Tyrawa Wołoska

OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego, Znak: IIiGG.271.4.2020 dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.
JA/MY, NIŻEJ PODPISANI

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa  (firma)  dokładny  adres  Wykonawcy/ Wykonawców:  w  przypadku składania oferty przez

podmioty występujące wspólnie podać  nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem według cen jednostkowych z poniższego zestawienia. 

4. Wartość całkowita zamówienia:
Cena netto: ………………………….. zł.

Podatek VAT ………. %, tj. ……………………… zł.

Cena brutto: …………………………. zł.

(Słownie złotych cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

5. Oferujemy wykonanie zadania  zgodnie z poniższym  zestawieniem:

	Kosztorys uproszczony

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	51,20
	 
	 

	2
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	40,00
	 
	 

	3
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	61,99
	 
	 

	4
	KNR AT-09 0103-02
	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	m2
	252,13
	 
	 

	5
	NNRNKB 202 0421-01
	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
	m2
	252,13
	 
	 

	6
	NNRNKB 202 0421-02
	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
	m
	51,20
	 
	 

	7
	NNRNKB 202 0537-04
	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
	m2
	252,13
	 
	 

	8
	NNRNKB 202 0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	m2
	61,99
	 
	 

	9
	NNRNKB 202 0539-04
analogia
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż płotków śniegowych
	m
	51,20
	 
	 

	10
	KNR-W 2-02 0524-01
	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm
	m
	52,00
	 
	 

	11
	KNR-W 2-02 0531-04
	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm
	m
	40,00
	 
	 

	12
	KNR 0-18 2611-07
analogia
	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej
	m2
	43,20
	 
	 

	13
	KNR 0-18 2613-03
analogia
	Układanie poziomych paneli PCV na gotowym ruszcie - podsufitka
	m2
	43,20
	 
	 

	14
	KNR 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901-11
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m R*1,1; S*1,1
	m
	89,50
	 
	 

	15
	KNR 5-08 0604-07
	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą R*0,955
	m
	89,50
	 
	 

	16
	KNR 5-08 0607-03
	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm R*0,955
	m
	60,00
	 
	 

	17
	KNR 5-08 0618-01
	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych R*0,955
	szt.
	8,00
	 
	 

	18
	
kalk. własna
	Badania i pomiary instalacji odgromowej
	kpl
	1
	 
	 

	19
	KNR 2-02 1610-01
	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	m2
	520,00
	 
	 

	Kosztorys netto

	VAT 23%

	Kosztorys brutto


6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do ……………………..
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym

8. NIE POWIERZYMY zamówienia podwykonawcom,

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

......................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ...............
- do ................
; niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (projektem umowy), określonymi w Zamówieniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………….......……,…

Nr telefon: ……………………………., Numer faksu: ………………………….......,

e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………. .

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

1.
 ……………………………………………………………………

2.
 ……………………………………………………………………

3.
……………………………………………………………………

4.
……………………………………………………………………

5.  
 ……………………………………………………………………

6.     ……………………………………………………………………

7.     ……………………………………………………………………

8.     ……………………………………………………………………

9.     ……………………………………………………………………

    ........................................................................

upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,

 







pieczątka, data
          Sprawdzono pod względem formalnoprawnym.

PAGE  
2

