### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r )

Informacje ogólne

Realizacja zadania : Budowa Oświetlenia Ulicznego Drogi Gminnej w m-ci Tyrawa Wołoska – zadanie nr 6.

W zakres zadania wchodzi:

Budowa:

- linii kablowej nn

- montaż słupów oświetleniowych

- montaż opraw oświetlenia ulicznego

Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

Tyrawa Wołoska 175

35-535 Tyrawa Wołoska

Dane osoby sporządzającej informację:  Jerzy Lewiński

38-500 SANOK

ul. Kościuszki 45/2

Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- roboty ziemne: wykonanie wykopów pod montaż słupów stalowych, kopanie rowów kablowych,

- układanie kabli nn

- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych

- montaż opraw oświetlenia ulicznego

- Wykaz istniejących obiektów na działkach

- linie napowietrzne nn,

- droga gminna

- Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Droga gminna

- Dźwig

- Koparka

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pracujących podczas n/w prac

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności – wykonywanie montażu opraw oświetleniowych na proj. słupach oraz montaż kabla nn na istn. słupie istn. linii napowietrznej.

- wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego lub uszkodzenie dźwigu

- wykonywanie prac z udziałem koparki: niebezpieczeństwo związane z możliwością spowodowania urazu pracownika ramieniem koparki.

- wykonywanie robót montażowych w pasach lokalnej: niebezpieczeństwo potrącenia pracownika przez przejeżdżające samochody.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

  - Przy wykonywaniu montażu osprzętu na istn. słupie  linii napowietrznej: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U.Nr 47, poz 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach

  - Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw.; Dz.U.Nr 47 poz 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

  - Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; Dz.U.Nr 80 poz 912

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

  - Na czas budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

– najbliższego punktu lekarskiego

– straży pożarnej

– posterunku policji

  - Posiadać (przewoźny) punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

  - Posiadać telefon komórkowy, umieścić w oznaczonym miejscu

  - Posiadać kaski ochronne

  - Posiadać szelki zabezpieczające przy pracach na wysokościach

  - Wykonać oznakowanie terenu budowy

  - Rozmieścić tablice ostrzegawcze

Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono w

oparciu o art.20 pkt 1a oraz art. 21 pkt. 1a ust.2.

Biorąc pod uwagę specyfikę robót przy projektowanym obiekcie budowlanym

oraz charakter robót budowlanych i ich wielkość dla budowy, kierownik budowy

przed rozpoczęciem robót ma obowiązek opracować plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia .