IIiGG.271.4.2023.ED					                Tyrawa Wołoska, 10.01.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zadania pn. „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2023 r.”.

I. ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24

e-mail: urzad@tyrawa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

II Wykonawca realizuje usługę poprzez bieżącą obsługę, konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni przedstawionych poniżej: cztery oczyszczalnie ścieków bytowych w miejscowości Hołuczków oraz dwie w miejscowości Tyrawa Wołoska.

- ECOLINE – 3N 		- 1 szt.

- TURBOJET EP3		- 2 szt.

- TURBOJET EP2 		- 1 szt.

- BIOKOMAF 90		- 1 szt.

- BIOFIT 75			- 1 szt.

III Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w obiektach:

1.  utrzymanie urządzeń oczyszczalni ścieków w stanie stałej sprawności technicznej,

2. niezwłoczne usuwanie usterek i awarii oczyszczalni ścieków w celu utrzymania ich w dyspozycji,

3. obsługa i konserwacja zamontowanych urządzeń mechanicznych, urządzeń instalacji elektrycznej, urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń sterujących – zamawiający wymaga bieżącego kontrolowania działania oczyszczalni min. dwa razy w tygodniu

4. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków z zachowaniem odpowiednich norm ścieku oczyszczonego zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym,

5. wykonanie czynności konserwacji i napraw urządzeń,

6. dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń,

7. usuwanie w trybie awaryjnym na własny koszt usterek i awarii (do 200,00 zł wartości) wynikających z bieżącej eksploatacji, w celu umożliwienia bieżącego i ciągłego oczyszczania ścieków,

8. wywóz osadów zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni – każdorazowy wywóz dokumentowany będzie kwitem wywozowym potwierdzającym ilość wywiezionych osadów, przedstawianym zamawiającemu,

9. sprawowanie nadzoru nad istniejącą siecią kanalizacyjną w tym eliminowanie przypadków niedrożności,

10. informowanie Zamawiającego o wystąpieniu wszystkich usterek i awarii oraz ich usunięcia,

11 wykaszanie terenów wokół oczyszczalni oraz wylotu,

12. założenie i prowadzenie dla każdej oczyszczalni Książki eksploatacji obiektu, w której dokumentowane będą wszystkie czynności(kontrolne i naprawcze) wykonywane na obiektach,

13. sporządzanie comiesięcznych protokołów dla Zamawiającego, zawierających informacje o wszystkich awariach i usterkach oraz o ich usunięciu.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA         do 31.12.2023 r.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Dudka, tel. 13 46 569 29, e mail: dudka@tyrawa.pl.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

Zastrzega się możliwość uzgodnienia terminu podpisania umowy drogą telefoniczną.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie  cena – 100%

VII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA  OFERT.

- Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:			                               	                   - wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 ,					                        - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 2 ,			                         - oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania -  zał. nr 3,				                   			                - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS – zał. nr 4

- Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 1000, osobiście, przez pocztę lub kurierem w sekretariacie Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Bieżąca obsługa, konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w 2023 r.”

- Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 24.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej, ponadto wynik postepowania zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego postepowania oraz danych zawartych w ofercie.

VIII. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1.  Formularz ofertowy

2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

3. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu niezbędnych do wykonania zadania,

4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS/KRUS,

5. Wzór umowy.